巫溪发改发〔2023〕967号

巫溪县发展和改革委员会

关于变更重庆市巫溪县梅溪河流域水环境综合整治项目可行性研究报告的批复

巫溪县生态环境局：

你单位《关于变更重庆市巫溪县梅溪河流域水环境综合整治项目申请变更可行性研究批复的函》（溪环函〔2023〕110号）收悉，根据重庆市大宁河工程咨询有限公司出具的《重庆市巫溪县梅溪河流域水环境综合整治可行性研究报告的评估报告》，原则同意该可研方案内容变更，现将相关事项批复如下：

一、项目名称：重庆市巫溪县梅溪河流域水环境综合整治项目。

二、项目业主：巫溪县生态环境局。

三、建设地点：覆盖巫溪县梅溪河流域，涉及文峰镇、塘坊镇、尖山镇、朝阳镇4个镇所在行政区。

四、项目性质：新建。

五、项目代码：2307-500238-04-01-772233。

六、建设内容及规模：完善乡镇排水管网约4.77 km，新建一体化污水提升泵2座，新建隔油池3座，新建检查井726座；河流生态缓冲带修复工程：新建陆域缓冲区生态缓冲带约1.45万m2，水位变幅区生态缓冲带约0.99万m2。

七、项目总投资及资金来源：项目估算总投资3445.12万元，其中工程费用2909.85万元，建设项目其他费用371.21万元，基本预备费164.05万元。资金来源为申请中央资金和地方配套资金。

八、建设期限：18个月

接此批复后，按照请抓紧做好资金落实、组织招标、施工设计等前期工作，并编制工程投资概算报我委审批。原巫溪县发展和改革委员会《关于重庆市巫溪县梅溪河流域水环境综合整治项目可行性研究报告的批复》（巫溪发改发〔2023〕498号）文件作废。

巫溪县发展和改革委员会

2023年12月18日

巫溪县发展和改革委员会办公室　　　　　　　2023年12月18日印发