巫溪水利许可〔2026〕18号
巫溪县水利局
关于巫溪县杨家坪乡村振兴提升工程(一期)（道路部分）水土保持方案报告书

不予行政许可的决定

巫溪县和美建设开发有限公司：

你司提交的巫溪县杨家坪乡村振兴提升工程（一期）（道路部分）水土保持方案审批申请（项目代码： 2408-500238-04-01-186146）和《巫溪县杨家坪乡村振兴提升工程（一期）（道路部分）水土保持方案报告书》收悉。我局于2026年5月20日受理该申请，并于2026年5月22日组织专家对水土保持方案报告书进行了技术评审，报告质量评定等级不合格，未通过专家技术评审。因不满足行政许可条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第二款规定，我局对本水土保持方案审批申请作出不予行政许可决定，请你司进一步修改完善、核实有关情况后再行报批。

你司如不服本决定，可以在接到本决定之日起60日内向县政府或市水利局申请行政复议，也可以在接到本决定之日起六个月内依法提起行政诉讼。

  附件：巫溪县杨家坪乡村振兴提升工程（一期）（道路部分）水土保持方案报告书专家评审意见

                       巫溪县水利局   
                    2026年5月28日

（此件主动公开发布）

（联系人：王浩任；联系电话：18315108901）

附件
巫溪县杨家坪乡村振兴提升工程（一期）

（道路部分）水土保持方案报告书

专家评审意见

2026年5月22日，巫溪县水利局组织召开了《巫溪县杨家坪乡村振兴提升工程（一期）（道路部分）水土保持方案报告书》（以下简称《水保方案》）专家函审会。会议成立了专家组，专家组成员详细审阅了《水保方案》。根据“渝水〔2018〕267号”、“水保监〔2020〕63号”和“渝水规范〔2021〕2号”、“办水保〔2023〕177号”，专家组对《水保方案》进行了质量评分，质量评定等级不合格。主要存在以下问题：

一、项目基本情况介绍不清楚，包括项目前期名称变更情况、项目依托工程情况、线路布置、竖向布置等。

二、土石方平衡调配不合理，表土资源调查不明确。

三、工程占地分析评价、土石方平衡分析评价不合理。

四、水土保持措施体系不完整。

五、水土保持附图不完整、不规范。

[image: image1.png]



                           专家组长： 

         2026年5月25日
- 6 -


