**巫溪县生态环境局2025年第二季度企业“双随机”抽查结果公示表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源名称 | 地址 | 监管级别 | 是否重点排污单位 | 污染源类型 | 检查人 | 抽查结果 |
| 1 | 菱角村污水处理站 | 巫溪县菱角镇菱角村 | 一般 | 否 | 水污染防治设施运行情况（农村生活污水处理厂） | 易世兴,魏高佳 | 1. 进水浓度偏低，进水量偏大。
2. 雨污分流尚未明显。
3. 污水处理厂正常运行。

以上问题，已告知立即整改 |
| 2 | 巫溪县至宝实业有限公司（医废处置） | 巫溪县城厢镇双城村2社 | 重点 | 是 | 危险废物规范化环境管理评估 | 易世兴,魏高佳 | 1.危废间混存，未分类贮存。以上问题，已告知立即整改 |
| 3 | 巫溪县爱民加油站 | 巫溪县峰灵镇龙寨村一社 | 一般 | 否 | 大气污染防治设施运行情况 | 易世兴,魏高佳 | 1.已提交油气回收检测报告，油气回收阀门正常开启，有日常巡查记录，大气污染防治设施运行正常。2.危险废物未规范管理。以上问题，已告知立即整改 |
| 4 | 巫溪县尖山镇大包村污水处理设施 | 巫溪县尖山镇大包村 | 一般 | 否 | 水污染防治设施运行情况（农村生活污水处理厂） | 易世兴,魏高佳 | 运行正常 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司巫溪上磺加油站 | 重庆市巫溪县上磺镇 | 一般 | 否 | 大气污染防治设施运行情况 | 易世兴,魏高佳 | 1.已提交油气回收检测报告，大气污染防治设施运行正常。2.危险废物未规范管理。以上问题，已告知立即整改 |
| 6 | 宁厂镇污水处理厂 | 巫溪县宁厂镇 | 一般 | 否 | 水污染防治设施运行情况（城市、建制乡镇污水处理厂） | 易世兴,魏高佳 | 1. 运行正常。
2. 污水进水量小，已告知立即整改。
 |
| 7 | 重庆市巫溪排水有限责任公司 | 重庆市巫溪县城厢镇环城路51号 | 一般 | 否 | 水污染防治设施运行情况（城市、建制乡镇污水处理厂） | 易世兴,魏高佳 | 危险废物未规范管理，已告知立即整改。 |
| 8 | 巫溪县工业园区尖山组团西部污水处理厂 | 巫溪县尖山镇大包村 | 一般 | 否 | 水污染防治设施运行情况（工业聚集区污水处理厂） | 易世兴,魏高佳 | 该厂无水进入，未运行。 |
| 9 | 恒通汽车维修公司 | 巫溪县城厢镇滨河北路137号 | 一般 | 否 | 大气污染防治设施运行情况 | 易世兴,魏高佳 | 该汽修厂已关闭。 |