巫溪县应急管理局2023年行政处罚情况 （1月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****序号**** | ****行政处罚决定书文号**** | ****案件名称**** | ****违法企业名称**** | ****主要违法事实**** | ****作出行政处罚的法律依据**** | ****行政处罚的内容**** | ****处罚时间**** | ****处罚单位**** | ****信息核对人**** |
| 1 | (巫溪)应急罚〔2023〕1号   | 巫溪县朝阳洞乡农机加油站未及时发现并消除事故隐患案 | 巫溪县朝阳洞乡农机加油站 | 未及时发现柴油罐操作井防爆盒接地线未设在紧固螺丝上、92#油罐操作井内防爆盒未接地。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 给予处人民币6000.00元（陆仟元整）罚款的行政处罚  | 1月17日 | 巫溪县应急管理局 | 刘小燕 |
| 2 | (巫溪)应急罚〔2023〕2号   | 巫溪县宁河加油站违反卸油操作规程案 | 巫溪县宁河加油站 | 1月8日卸0#柴油过程中，未设立警戒、静油时间6分钟不足15分钟、工作人员未着防静电服、车轮处未放置轮挡。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 | 给予警告，处人民币10000.00元（壹万元整）罚款的行政处罚  | 1月17日 | 巫溪县应急管理局 | 刘小燕 |